**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Laboratorio** |  |
| **Jefe de Laboratorio** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipo** |  |
| **Fabricante** |  |
| **Año de adquisición** |  |
| **Ubicación** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividad**  | **Frecuencia** |
| Limpieza externa | Cada 7 días |
| Limpieza interna | Cada 30 días |
| Lubricación de rodamientos | Cada 15 días |
| Revisión de baterías  | Cada 30 días |
| Cambio de fusibles | Una vez al año |
| Revisión de tarjeta electrónica | Cada 3 meses |
| Revisar resistencias | Junto con la revisión de baterías |
| Medir temperatura a salida del tanque  | Cada 7 días |
|  |  |
|  |  |
|  |  |